歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修初步报价通知

我单位有歇马片区厂房4（装配车间）前234㎡彩钢雨棚维修，拟邀请彩钢雨棚安装费用进行初步报价。

维修地点：北碚区歇马街道小磨滩

建筑面积及作业内容见下表：

| 序号 | 维修分项 | 作业内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原破损彩钢棚拆除 | 1.14米高空作业车； 2.破损彩钢棚拆除。 | 项 | 1 |
| 2 | 主结构除锈、刷防锈漆 | 原主结构除锈、刷2遍防锈漆 | 项 | 1 |
| 3 | 彩钢雨棚安装 | 1.材质：0.35mm彩钢瓦楞板，40mm*80mm镀锌矩管; 2.40mm*80mm镀锌矩管焊接牢固，彩钢瓦楞板镀锌螺丝安装在镀锌矩管上、安装牢固； 3.彩钢瓦楞板搭接严密，不得漏水； 4.辅材：包含不仅限于焊条、螺丝等。 | ㎡ | 234 |
| 4 | 雨槽安装 | 1.材质：镀锌铁皮、角钢、PVC下水管等； 2.安装牢固、不渗漏。 | m | 16 |
| 5 | 出渣 | 场地清理、垃圾外运 | 项 | 1 |

资质要求：

- 具有独立民事能力法人；

- 合法的营业执照；

- 高空作业人员（不少于2人）。

满足资质要求的施工作业单位见本通知后，如有意向，请与我单位联系人联系，尽快对各房屋进行实地查看，根据行业情况、房屋实际情况及我方需求，核算合理的施工安装费用，在2025年12月5日12点前将初步报价函（见附件）发送到指定邮箱915270432@QQ.com。

备注：1.本次初步报价非参加比选的最终报价，比选前将向本次参与初步报价的单位发送正式比选通知。

2.我单位联系人：贾老师 18983737773。

歇马：刘老师 13883106709

附件：初步报价函

中国四联仪器仪表集团有限公司

重庆分公司

2025年12月2日

附件：

一、初步报价函

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

我单位已掌握本次需加维修的相关情况，经初步核算，我单位初步报价为（含税）:       元（人民币），其中税率为：  %，以总价包干形式结算。

| 序号 | 维修分项 | 作业内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原破损彩钢棚拆除 | 1.14米高空作业车； 2.破损彩钢棚拆除。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主结构除锈、刷防锈漆 | 原主结构除锈、刷2遍防锈漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 彩钢雨棚安装 | 1.材质：0.35mm彩钢瓦楞板，40mm*80mm镀锌矩管; 2.40mm*80mm镀锌矩管焊接牢固，彩钢瓦楞板镀锌螺丝安装在镀锌矩管上、安装牢固； 3.彩钢瓦楞板搭接严密，不得漏水； 4.辅材：包含不仅限于焊条、螺丝等。 | ㎡ | 234 |  |  |  |
| 4 | 雨槽安装 | 1.材质：镀锌铁皮、角钢、PVC下水管等； 2.安装牢固、不渗漏。 | m | 16 |  |  |  |
| 5 | 出渣 | 场地清理、垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

2025年   月   日

二、营业执照副本复印件

三、高空作业人员操作证复印件